ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»
620043, Россия, г.Екатеринбург, ул.Черкасская,25
телефон: /343/234-31-04

http://www.cztt.ru                          e-mail:cztt@cztt.ru
факс: /343/212-52-55

Опросный лист
Для заказа трансформаторов напряжения 

Наименование предприятия:________________________________________________________

Контактное лицо:_________________________________________________________________

Телефон/факс/e-mail:______________________________________________________________

	Наименование параметров
	Характеристики

	Тип трансформатора
	

	Количество, штук
	

	Климатическое исполнение
	

	Класс напряжения первичной обмотки, кВ
	

	Номинальное напряжение первичной обмотки, В
	

	Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В
	

	Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В
	

	Класс точности основной вторичной обмотки
	

	Класс точности дополнительной вторичной обмотки
	

	Номинальная мощность основной вторичной обмотки при указанном классе точности, ВА
	

	Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки при указанном классе точности, ВА
	

	Предельная мощность вне класса точности, ВА
	

	Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции)
	

	Контактные телефоны (факс, e-mail) службы эксплуатации
	

	Информация о ранее установленных трансформаторах
	


Привер заполнения опросного листа на трансформатор напряжения:
	Наименование параметров
	Характеристики

	Тип трансформатора
	ЗНОЛ.06-10

	Количество, штук
	6

	Климатическое исполнение
	У3

	Класс напряжения первичной обмотки, кВ
	10

	Номинальное напряжение первичной обмотки, В
	10000/√3

	Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В
	100/√3

	Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В
	100/3

	Класс точности основной вторичной обмотки
	0,5

	Класс точности дополнительной вторичной обмотки
	3Р

	Номинальная мощность основной вторичной обмотки при указанном классе точности, ВА
	75

	Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки при указанном классе точности, ВА
	300

	Предельная мощность вне класса точности, ВА
	630

	Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции, в лаборатории и т.д.)
	ОРУ п/с «Южная» Горэлектросеть г. Н. Тагил

	Контактные телефоны (факс, e-mail) службы эксплуатации
	(код) 123-45-67

Нач. службы Иванов И.И.

	Информация о ранее установленных трансформаторах
	Замена ЗНОМов в связи с выходом из строя одной фазы


