PAGE  
3

П А С П О Р Т № _________

                                     З а з е м л я ю щ е г о   у с т р о й с т в а
(в соответствии с п. 2.7.10 ПЭЭП)

Наименование организации

Адрес

Наименование цеха, отдела, корпуса, подстанции,  РУ

Дата составления ___________________ 20 ____ года

1. Основные расчетные данные:

1.1. Удельное сопротивление грунта: ________________________________ Ом(м

1.2. Расчетный ток однофазного КЗ на землю: _________________________ Ампер

1.3. Нормативное сопротивление заземляющего устройства: _________________________ Ом

1.4. Какой организацией составлен проект заземляющего устройства:______________________

__________________________________________________________________________________

2. Основные технические данные заземляющего устройства:

2.1. Тип заземлителя в соответствии с таб. 40 ПЭЭП_____________________________________

__________________________________________________________________________________

2.2. Основные размеры элементов конструкции заземлителя:

· Вертикальные заземлители: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

· горизонтальные заземлители: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

· другие данные_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Измерение сопротивления заземляющего устройства:

	Дата
	Место измерения
	Сопротивление, Ом
	Примечание

	
	
	Допустимое
	Измеренное
	К сезонности по табл. №40 ПЭЭП
	Приведенное
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Выборочная проверка осмотром со вскрытием грунта состояния заземляющего устройства (состояние контактов в местах соединений, состояние элементов заземлителя и т.д.) – согласно п.2.7.6. ПЭЭП

	Дата
	Наименование работ
	Результаты проверки, принятые меры к устранению замечаний
	Ф.И.О., должность проводивших проверку, 

роспись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Техническая документация, на основании которой заполняется паспорт (номера чертежей, протоколов и др.)

	Дата
	Наименование документа
	Кем разработан, составлен

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Схема заземляющего устройства (с привязками к постоянным сооружениям)

7. Дополнительные сведения:

Паспорт составил : ______________________________________________________________

должность, подпись, Ф.И.О.

Проверил : _______________________________________________________________________

должность, подпись, Ф.И.О.
